## 项目情况汇总
指标 | 数值 | 说明
项目名称
项目地址
装机容量 | 1000 | 来源：基础数据
单价（元/KWp） | 2000
总投资成本（万元） | 200 | 来源：总造价明细
首年发电量（万） | 86.4834 | 来源：光伏发电衰减表
首年度节电收益（万元） | 359230.6963 | 来源：税后净收益（首年）
回本周期 | 第4年2个月 | 累计净收益>0的时间点
项目IRR | 23.16% | 投资回报率
30年累计净收益（万元） | #REF! | 收益终值

## 基础数据
基础数据（一） |  |  |  | 基础数据（二） |  |  |  | 基础数据（三）
面积㎡ |  | 装机容量KWp |  | 面积㎡ |  | 装机容量KWp |  | 面积㎡ | 装机容量KWp
|  | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0
单价（元/KWp） |  | 小计 |  | 单价 |  | 小计 |  | 单价 | 小计
2000 |  | 2000000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 工程造价合计 | 2000000 | 遮挡发电系数
[5 empty] | 总装机容量 | 1000 | 100%
光伏发电站计量参数 | [7 empty] | 首年预计发电量（KW.h）（未计算衰减）
月份 | 日照时长 | 系统综合效率 | 非正南角度 | 发电天数 | 实际等效可利用时间 |  |  | 月份 | 发电量
1月 | 1.6643 | 80% | 95% | 31 | 39.2103 |  |  | 1月 | 39210.319
2月 | 2.3418 | 80% | 95% | 28 | 49.8329 |  |  | 2月 | 49832.8833
3月 | 3.1671 | 80% | 95% | 31 | 74.6174 |  |  | 3月 | 74617.3668
4月 | 3.87 | 80% | 95% | 30 | 88.2353 |  |  | 4月 | 88235.335
5月 | 4.0187 | 80% | 95% | 31 | 94.6815 |  |  | 5月 | 94681.4555
6月 | 3.8155 | 80% | 95% | 30 | 86.9943 |  |  | 6月 | 86994.255
7月 | 5.0398 | 80% | 95% | 31 | 118.7388 |  |  | 7月 | 118738.7678
8月 | 4.857 | 80% | 95% | 31 | 114.4315 |  |  | 8月 | 114431.509
9月 | 3.4408 | 80% | 95% | 30 | 78.4497 |  |  | 9月 | 78449.67
10月 | 2.1542 | 80% | 95% | 31 | 50.754 |  |  | 10月 | 50754.0318
11月 | 1.8909 | 80% | 95% | 30 | 43.112 |  |  | 11月 | 43112.045 | 1.91 | 1.8039
12月 | 1.4649 | 80% | 95% | 31 | 34.5122 |  |  | 12月 | 34512.1605 | 3.27 | 2.9574
平均 | 3.1438 |  |  |  | 873.5698 | 919.5472 |  | 合计 | 873569.7988 | 4.64 | 3.883
[10 empty] | 5.05 | 4.8343
节能减排表 | [7 empty] | 光伏保险费用（元） |  | 6.21 | 5.6378
项目 | 发电量 | 节约标准煤 | 减排CO2 | 减排SOx | 减排NOx | 等效植树 |  | 7000 |  | 6.45 | 6.3752
| 度 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 棵 |  | 光伏发电站运维费用（元） |  | 6.54 | 6.5591
第一年 | 864834.1008 | 263.7744 | 703.975 | 5.362 | 1.8162 | 1530.7564 |  | 30000 |  | 5.58 | 5.5235
25年合计 | 20572568.7625 | 6274.6335 | 16746.071 | 127.5499 | 43.2024 | 36413.4467 |  |  |  | 4.01 | 4.217
2.7504
| 碳交易权价值 | [8 empty] | 2.82 | 1.7704
|  | 发电量（度） | 减排碳（吨） | 单价（元） | 合计（元） |  |  |  |  | 1.96 | 1.2678
| 每年平均 | 685752.2921 | 558.2024 |  | 0 |  |  |  |  | 1.21
| 25年合计 | 20572568.7625 | 16746.071 |  | 0 |  |  |  |  | 4.14

## 光伏发电衰减表 输入数据
每年除去七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 年发电量预估（峰值日照时长平均值） |  |  | 消纳率 | 余电上网率 | [8 empty] | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 年份 | 系统发电效率(%) | 发电量（度） | 0.924 | 7.6% | 发电收入 | 运维 | 保险 | 资金成本 | 税金合计 | 碳权价值 | 税后发电净收入 | 余电上网电价（元） |  | 0.93573 | 0.93573 | 0.59433 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 99% | 864834.1008 | 799106.7092 | 65727.3917 | 557610.3969 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 0 | 0 | 522704.7365 | 0.3515 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 2 | 98.6% | 861339.8216 | 795877.9952 | 65461.8264 | 555357.4256 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 0 | 0 | 520451.7652 | 电费折扣 |  | 0.93573 | 0.93573 | 0.59433 | 忽略
| 3 | 98.2% | 857845.5425 | 792649.2812 | 65196.2612 | 553104.4543 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 73606.483 | 0 | 444592.3109 | 100% |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 4 | 97.8% | 854351.2633 | 789420.5673 | 64930.696 | 550851.483 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 73297.6175 | 0 | 442648.2051 | 全年平均电价 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 加权后平均电价 | 0.74606
| 5 | 97.4% | 850856.9841 | 786191.8533 | 64665.1308 | 548598.5117 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 72988.752 | 0 | 440704.0993 | 0.75555 | 加权后平均电价 | 0.74606
| 6 | 97% | 847362.7049 | 782963.1393 | 64399.5656 | 546345.5404 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 72679.8865 | 0 | 438759.9935 | 首年总发电量
| 7 | 96.6% | 843868.4257 | 779734.4253 | 64134.0004 | 544092.5691 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 72371.021 | 0 | 436815.8877 | 873569.7988 | 每年七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 8 | 96.2% | 840374.1465 | 776505.7113 | 63868.4351 | 541839.5978 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 72062.1555 | 0 | 434871.782 | 首年除七、八、九月发电总量 | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 9 | 95.8% | 836879.8673 | 773276.9974 | 63602.8699 | 539586.6265 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 71753.29 | 0 | 432927.6762 | 561949.852 |  | 0.93573 | 0.93573 | 0.59433 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 95.4% | 833385.5881 | 770048.2834 | 63337.3047 | 537333.6552 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 71444.4244 | 0 | 430983.5704 | 首年七、八、九月发电总量 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 11 | 95% | 829891.3089 | 766819.5694 | 63071.7395 | 535080.6839 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 71135.5589 | 0 | 429039.4646 | 311619.9468 |  | 0.93573 | 0.93573 | 0.59433 | 忽略
| 12 | 94.6% | 826397.0297 | 763590.8554 | 62806.1743 | 532827.7126 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 70826.6934 | 0 | 427095.3588 |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 13 | 94.2% | 822902.7505 | 760362.1415 | 62540.609 | 530574.7413 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 70517.8279 | 0 | 425151.253 |  |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 加权后平均电价 | 0.784
| 14 | 93.8% | 819408.4713 | 757133.4275 | 62275.0438 | 528321.77 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 70208.9624 | 0 | 423207.1472 |  | 加权后平均电价 | 0.784
| 15 | 93.4% | 815914.1921 | 753904.7135 | 62009.4786 | 526068.7987 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 69900.0969 | 0 | 421263.0414
| 16 | 93% | 812419.9129 | 750675.9995 | 61743.9134 | 523815.8274 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 69591.2314 | 0 | 419318.9356
| 17 | 92.6% | 808925.6337 | 747447.2856 | 61478.3482 | 521562.8561 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 69282.3659 | 0 | 417374.8299 | 首年预计发电量（KW.h）（未计算衰减） |  |  | 首年预计发电量（KW.h）(已计算衰减）
| 18 | 92.2% | 805431.3545 | 744218.5716 | 61212.7829 | 519309.8848 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 68973.5004 | 0 | 415430.7241 | 月份 | 月发电量 |  | 月份 |  | 月发电量
| 19 | 91.8% | 801937.0753 | 740989.8576 | 60947.2177 | 517056.9135 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 68664.6348 | 0 | 413486.6183 | 1月 | 39210.319 |  | 1月 |  | 38818.2158
| 20 | 91.4% | 798442.7961 | 737761.1436 | 60681.6525 | 514803.9422 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 68355.7693 | 0 | 411542.5125 | 2月 | 49832.8833 |  | 2月 |  | 49334.5545
| 21 | 91% | 794948.5169 | 734532.4297 | 60416.0873 | 512550.9709 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 68046.9038 | 0 | 409598.4067 | 3月 | 74617.3668 |  | 3月 |  | 73871.1932
| 22 | 90.6% | 791454.2377 | 731303.7157 | 60150.5221 | 510297.9996 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 67738.0383 | 0 | 407654.3009 | 4月 | 88235.335 |  | 4月 |  | 87352.9817
| 23 | 90.2% | 787959.9585 | 728075.0017 | 59884.9568 | 508045.0283 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 67429.1728 | 0 | 405710.1951 | 5月 | 94681.4555 |  | 5月 |  | 93734.6409
| 24 | 89.8% | 784465.6794 | 724846.2877 | 59619.3916 | 505792.057 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 67120.3073 | 0 | 403766.0893 | 6月 | 86994.255 |  | 6月 |  | 86124.3124
| 25 | 89.4% | 780971.4002 | 721617.5737 | 59353.8264 | 503539.0857 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 66811.4418 | 0 | 401821.9835 | 7月 | 118738.7678 |  | 7月 |  | 117551.3802
| 合计 |  | 20572568.7625 | 19009053.5366 | 1563515.226 | 13264368.5325 | [5 empty] | 10776920.8879 | 8月 | 114431.509 |  | 8月 |  | 113287.1939
. | [12 empty] | 9月 | 78449.67 |  | 9月 |  | 77665.1733
[13 empty] | 10月 | 50754.0318 |  | 10月 |  | 50246.4915
|  | 工程造价（含税） | 2000000 | [9 empty] | 11月 | 43112.045 |  | 11月 |  | 42680.9246
|  | 运维费用 | 30000 | 保险费用 | 7000 | [7 empty] | 12月 | 34512.1605 |  | 12月 |  | 34167.0389
[13 empty] | 合计 | 873569.7988 |  | 合计 |  | 864834.1008
|  | 工程造价（不含税） | 1834862.3853
假设运维保险都开普票

## 税金参数（新）
[7 empty] | *假设企业是小微 |  |  |  | *折旧摊销采用双倍余额递减法 |  |  |  |  | *-公式不加所得税
年份 | 上网收入(不含13%税） | 应交上网增值税金 | 运维、保险留抵进项税 | 原供电局损失留抵进项税 | 增值税差额 | 应交增值税 | 城市维护建设税 | 教育费附加税 | 地方教育附加 | 税金及附加 | 折旧摊销 | 资金成本 | 原供电局应交电费 | 应税所得额(利润） | 应交所得税 | 税金合计（增＋附加）
1 | 20445.2904 | 2657.8878 | 2094.3396 | 69459.2953 | -95114.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366972.4771 | 0 | 534302.2716 | 152869.4246 | 7643.4712 | 0
2 | 20362.6832 | 2647.1488 | 2094.3396 | 69178.6517 | -25383.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293577.9817 | 0 | 532143.4746 | 224022.5157 | 11201.1258 | 0
3 | 20280.0759 | 2636.4099 | 2094.3396 | 68898.0081 | 69440.0783 | 69440.0783 | 2430.4027 | 1041.6012 | 694.4008 | 4166.4047 | 234862.3853 | 0 | 529984.6775 | 276330.3031 | 13816.5152 | 73606.483
4 | 20197.4687 | 2625.6709 | 2094.3396 | 68617.3645 | 69148.6958 | 69148.6958 | 2420.2044 | 1037.2304 | 691.487 | 4148.9217 | 187889.9083 | 0 | 527825.8804 | 321078.8588 | 16053.9429 | 73297.6175
5 | 20114.8615 | 2614.932 | 2094.3396 | 68336.7208 | 68857.3132 | 68857.3132 | 2410.006 | 1032.8597 | 688.5731 | 4131.4388 | 150311.9266 | 0 | 525667.0834 | 356432.9191 | 17821.646 | 72988.752
6 | 20032.2542 | 2604.1931 | 2094.3396 | 68056.0772 | 68565.9307 | 68565.9307 | 2399.8076 | 1028.489 | 685.6593 | 4113.9558 | 120249.5413 | 0 | 523508.2863 | 384271.3831 | 19213.5692 | 72679.8865
7 | 19949.647 | 2593.4541 | 2094.3396 | 67775.4336 | 68274.5481 | 68274.5481 | 2389.6092 | 1024.1182 | 682.7455 | 4096.4729 | 96199.633 | 0 | 521349.4893 | 406097.37 | 20304.8685 | 72371.021
8 | 19867.0398 | 2582.7152 | 2094.3396 | 67494.79 | 67983.1655 | 67983.1655 | 2379.4108 | 1019.7475 | 679.8317 | 4078.9899 | 76959.7064 | 0 | 519190.6922 | 423113.3753 | 21155.6688 | 72062.1555
9 | 19784.4325 | 2571.9762 | 2094.3396 | 67214.1464 | 67691.783 | 67691.783 | 2369.2124 | 1015.3767 | 676.9178 | 4061.507 | 153919.4128 | 0 | 517031.8952 | 343929.7475 | 17196.4874 | 71753.29
10 | 19701.8253 | 2561.2373 | 2094.3396 | 66933.5028 | 67400.4004 | 67400.4004 | 2359.014 | 1011.006 | 674.004 | 4044.024 | 153919.4128 | 0 | 514873.0981 | 341705.8262 | 17085.2913 | 71444.4244
11 | 19619.2181 | 2550.4983 | 2094.3396 | 66652.8591 | 67109.0179 | 67109.0179 | 2348.8156 | 1006.6353 | 671.0902 | 4026.5411 | 0 | 0 | 512714.301 | 493401.3177 | 24670.0659 | 71135.5589
12 | 19536.6108 | 2539.7594 | 2094.3396 | 66372.2155 | 66817.6353 | 66817.6353 | 2338.6172 | 1002.2645 | 668.1764 | 4009.0581 | 0 | 0 | 510555.504 | 491177.3963 | 24558.8698 | 70826.6934
13 | 19454.0036 | 2529.0205 | 2094.3396 | 66091.5719 | 66526.2527 | 66526.2527 | 2328.4188 | 997.8938 | 665.2625 | 3991.5752 | 0 | 0 | 508396.7069 | 488953.475 | 24447.6738 | 70517.8279
14 | 19371.3964 | 2518.2815 | 2094.3396 | 65810.9283 | 66234.8702 | 66234.8702 | 2318.2205 | 993.5231 | 662.3487 | 3974.0922 | 0 | 0 | 506237.9099 | 486729.5537 | 24336.4777 | 70208.9624
15 | 19288.7891 | 2507.5426 | 2094.3396 | 65530.2847 | 65943.4876 | 65943.4876 | 2308.0221 | 989.1523 | 659.4349 | 3956.6093 | 0 | 0 | 504079.1128 | 484505.6323 | 24225.2816 | 69900.0969
16 | 19206.1819 | 2496.8036 | 2094.3396 | 65249.641 | 65652.1051 | 65652.1051 | 2297.8237 | 984.7816 | 656.5211 | 3939.1263 | 0 | 0 | 501920.3158 | 482281.711 | 24114.0855 | 69591.2314
17 | 19123.5747 | 2486.0647 | 2094.3396 | 64968.9974 | 65360.7225 | 65360.7225 | 2287.6253 | 980.4108 | 653.6072 | 3921.6434 | 0 | 0 | 499761.5187 | 480057.7897 | 24002.8895 | 69282.3659
18 | 19040.9674 | 2475.3258 | 2094.3396 | 64688.3538 | 65069.34 | 65069.34 | 2277.4269 | 976.0401 | 650.6934 | 3904.1604 | 0 | 0 | 497602.7217 | 477833.8683 | 23891.6934 | 68973.5004
19 | 18958.3602 | 2464.5868 | 2094.3396 | 64407.7102 | 64777.9574 | 64777.9574 | 2267.2285 | 971.6694 | 647.7796 | 3886.6774 | 0 | 0 | 495443.9246 | 475609.947 | 23780.4973 | 68664.6348
20 | 18875.753 | 2453.8479 | 2094.3396 | 64127.0666 | 64486.5748 | 64486.5748 | 2257.0301 | 967.2986 | 644.8657 | 3869.1945 | 0 | 0 | 493285.1275 | 473386.0256 | 23669.3013 | 68355.7693
21 | 18793.1457 | 2443.1089 | 2094.3396 | 63846.423 | 64195.1923 | 64195.1923 | 2246.8317 | 962.9279 | 641.9519 | 3851.7115 | 0 | 0 | 491126.3305 | 471162.1043 | 23558.1052 | 68046.9038
22 | 18710.5385 | 2432.37 | 2094.3396 | 63565.7793 | 63903.8097 | 63903.8097 | 2236.6333 | 958.5571 | 639.0381 | 3834.2286 | 0 | 0 | 488967.5334 | 468938.183 | 23446.9091 | 67738.0383
23 | 18627.9313 | 2421.6311 | 2094.3396 | 63285.1357 | 63612.4272 | 63612.4272 | 2226.435 | 954.1864 | 636.1243 | 3816.7456 | 0 | 0 | 486808.7364 | 466714.2616 | 23335.7131 | 67429.1728
24 | 18545.324 | 2410.8921 | 2094.3396 | 63004.4921 | 63321.0446 | 63321.0446 | 2216.2366 | 949.8157 | 633.2104 | 3799.2627 | 0 | 0 | 484649.9393 | 464490.3403 | 23224.517 | 67120.3073
25 | 18462.7168 | 2400.1532 | 2094.3396 | 62723.8485 | 63029.6621 | 63029.6621 | 2206.0382 | 945.4449 | 630.2966 | 3781.7797 | 0 | 0 | 482491.1423 | 462266.419 | 23113.3209 | 66811.4418
26 | #REF! | #REF! | 2094.3396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | 2094.3396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | 2094.3396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF! | 2094.3396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF! | 2094.3396 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合计 |  |  |  |  | 增值税总额 | #REF! |  |  | 税金及附加总额 | #REF! |  |  |  | 所得税合计 | #REF! | #REF!
注：消纳电量×全年平均电价÷1.13×0.13=原本在税局产生的可抵扣部分（损失）
造价产生可抵扣增值税，以这两部分差额起算
工程造价（含税） | 2000000 |  |  |  |  | 名称 |  | 原税率（%） | 税率 | 备注
运维费用 | 30000 | 保险费用 | 7000 |  |  | 增值税及附加税费 | 增值税率 | 0.09 | 0.09 | /
[7 empty] | 城市维护建设税率 | 0.07 | 0.035 | （小微企业减征50%）
工程造价（不含税） | 1834862.3853 | 造价留抵进项税 | 165137.6147 |  |  |  | 教育费附加税率 | 0.03 | 0.015
[7 empty] | 地方教育附加 | 0.02 | 0.01
[6 empty] | 所得税 | 所得税率 | 0.25 | 0.05 | 小微企业5%
假设运维保险都开专票
机构所在地在市区，城建税为7%； 机构所在地在县城，城建税为5%； 机构所在地在镇/海上，城建税为1%

## 资金成本参数（新）
等额本金
贷款总额（元） | 1000000 | 年份 | 剩余应计算利息的本金（元） |  | 每期应还利息（元） | 资金成本合计
贷款年化利率 | 0.036 | 1 | 0 | 1000000 | 36000 | 36000
贷款期限（年） | 5 | 2 | 200000 | 800000 | 28800 | 28800
还款 | 一年还一次 | 3 | 200000 | 600000 | 21600 | 21600
|  | 4 | 200000 | 400000 | 14400 | 14400
等额本金 |  | 5 | 200000 | 200000 | 7200 | 7200
每期应还本金（元） | 200000 | 6
7
8
*约定的利率未超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，受法律保护 |  | 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 光伏发电衰减表min EMC (hidden)
每年除去七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 年发电量预估（理论最小值） |  |  | 业主消纳率 | 余电上网率 |  |  |  | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 年份 | 系统发电效率(%) | 发电量（度） | 0% | 100% | 节能效益（元） | 月平均发电量（度） | 余电上网电价（元） |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.453 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 2 | 98.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 电价折扣（EMC） |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 3 | 98.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90% |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 4 | 97.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 全年平均电价 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 9
| 5 | 97.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.99915 | 加权后平均电价 | 0.97498
| 6 | 97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年发电量
| 7 | 96.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 每年七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 8 | 96.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年除七、八、九月的发电总量 | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 9 | 95.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 95.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年七、八、九月发电总量 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 11 | 95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 12 | 94.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 13 | 94.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 9
| 14 | 93.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 加权后平均电价 | 1.0717
| 15 | 93.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 16 | 93% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 首年预计发电量（KW.h）
| 17 | 92.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 月份 |  | 月发电量
| 18 | 92.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1月 |  | #REF!
| 19 | 91.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2月 |  | #REF!
| 20 | 91.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3月 |  | #REF!
| 21 | 91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4月 |  | #REF!
| 22 | 90.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5月 |  | #REF!
| 23 | 90.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6月 |  | #REF!
| 24 | 89.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7月 |  | #REF!
| 25 | 89.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8月 |  | #REF!
| 26 | 89% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9月 |  | #REF!
| 27 | 88.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10月 |  | #REF!
| 28 | 88.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11月 |  | #REF!
| 29 | 87.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12月 |  | #REF!
| 30 | 87.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.

## 光伏发电衰减表 理论均值 EMC (hidden)
每年除去七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 年发电量预估（理论平均值） |  |  | 业主消纳率 | 余电上网率 |  |  |  | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 年份 | 系统发电效率(%) | 发电量（度） | 0% | 100% | 节能效益（元） | 月平均发电量（度） | 余电上网电价（元） |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.453 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 2 | 98.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 折扣 |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 3 | 98.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85% |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 4 | 97.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 全年平均电价 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 9
| 5 | 97.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.99915 | 加权后平均电价 | 0.97498
| 6 | 97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年发电量
| 7 | 96.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 每年七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 8 | 96.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年除七、八、九月的发电总量 | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 9 | 95.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 95.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年七、八、九月发电总量 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 11 | 95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 12 | 94.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 13 | 94.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 9
| 14 | 93.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 加权后平均电价 | 1.0717
| 15 | 93.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 16 | 93% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 首年预计发电量（KW.h）
| 17 | 92.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 月份 |  | 月发电量
| 18 | 92.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1月 |  | #REF!
| 19 | 91.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2月 |  | #REF!
| 20 | 91.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3月 |  | #REF!
| 21 | 91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4月 |  | #REF!
| 22 | 90.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5月 |  | #REF!
| 23 | 90.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6月 |  | #REF!
| 24 | 89.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7月 |  | #REF!
| 25 | 89.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8月 |  | #REF!
| 26 | 89% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9月 |  | #REF!
| 27 | 88.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10月 |  | #REF!
| 28 | 88.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11月 |  | #REF!
| 29 | 87.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12月 |  | #REF!
| 30 | 87.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.

## 消纳率参数
| 电费单 |  | 按业主电费单核算
1月 | 尖 |  | 月份 | 可消纳光伏电 | 光伏发电量 | 消纳率
| 峰 | 90720 | 1 | 102311.1111 | 38818.2158 | 100%
| 平 | 84400 | 2 | 332624.7619 | 49334.5545 | 100%
2月 | 尖 |  | 3 | 410921.9048 | 73871.1932 | 100% | 当月消纳率 | 结算价格
| 峰 | 294240 | 4 | 354786.0317 | 87352.9817 | 100% | 消纳率＜10% | 95%
| 平 | 275520 | 5 | 338659.0476 | 93734.6409 | 100% | 10%≤ 消纳率 ＜20% | 92%
3月 | 尖 |  | 6 | 324708.5714 | 86124.3124 | 100% | 20%≤ 消纳率 ＜30% | 89%
| 峰 | 360400 | 7 | 367488.254 | 117551.3802 | 100% | 30%≤ 消纳率 ＜40% | 86%
| 平 | 345360 | 8 | 413293.9683 | 113287.1939 | 100% | 40%≤ 消纳率 ＜50% | 83%
4月 | 尖 |  | 9 | 371916.1905 | 77665.1733 | 100% | 50%≤ 消纳率 ＜60% | 80%
| 峰 | 313120 | 10 | 343503.4921 | 50246.4915 | 100% | 60%≤ 消纳率 ＜70% | 77%
| 平 | 295040 | 11 | 300897.7778 | 42680.9246 | 100% | 70%≤ 消纳率 ＜80% | 74%
5月 | 尖 | 27440 | 12 | 381104.7619 | 34167.0389 | 100% | 80%≤ 消纳率 ＜90% | 71%
| 峰 | 262480 | 合计 | 4042215.873 | 864834.1008 | 100% | 90%≤ 消纳率 ≤100% | 68%
| 平 | 278400
6月 | 尖 | 28640
| 峰 | 247840 | 按业主变压器核算（假设满负载） |  |  |  | *无电费单、装机容量>变压器容量的情况，用业主变压器核算 1小时用电量=变压器容量×功率系数
| 平 | 267840 | 月份 | 可消纳光伏电 | 光伏发电量 | 消纳率
7月 | 尖 | 126560 | 1 | 133920 | 38818.2158 | 345%
| 峰 | 160240 | 2 | 120960 | 49334.5545 | 245.2% | 变压器容量（KVA） | 600
| 平 | 284560 | 3 | 133920 | 73871.1932 | 181.3% | 功率系数 | 0.8
8月 | 尖 | 142480 | 4 | 129600 | 87352.9817 | 148.4% | 客户一天生产总时长（小时） | 9
| 峰 | 184160 | 5 | 133920 | 93734.6409 | 142.9%
| 平 | 313360 | 6 | 129600 | 86124.3124 | 150.5%
9月 | 尖 | 127440 | 7 | 133920 | 117551.3802 | 113.9%
| 峰 | 166800 | 8 | 133920 | 113287.1939 | 118.2%
| 平 | 282000 | 9 | 129600 | 77665.1733 | 166.9%
10月 | 尖 | 12320 | 10 | 133920 | 50246.4915 | 266.5%
| 峰 | 286000 | 11 | 129600 | 42680.9246 | 303.6%
| 平 | 285520 | 12 | 133920 | 34167.0389 | 392%
11月 | 尖 | 0 | 合计 | 1576800 | 864834.1008 | 182.3%
| 峰 | 266000
| 平 | 249520
12月 | 尖 | 0
| 峰 | 333440
| 平 | 321600

## 业主自投收益回报表
业主自投收益回报表（峰值日照时长平均值） | [6 empty] | 回本周期
年份 | 发电量 | 税前发电收入 | 投资成本 | 税后发电净收入 | 累计净收入 |  | 第4年2个月
0 | 0 | 0 | 2000000 | -2000000 | -2000000
1 | 864834.1008 | 557610.3969 | 0 | 522704.7365 | -1477295.2635
2 | 861339.8216 | 555357.4256 | 0 | 520451.7652 | -956843.4982
3 | 857845.5425 | 553104.4543 | 0 | 444592.3109 | -512251.1873 | 36725.3416
4 | 854351.2633 | 550851.483 | 0 | 442648.2051 | -69602.9822
5 | 850856.9841 | 548598.5117 | 0 | 440704.0993 | 371101.1171
6 | 847362.7049 | 546345.5404 | 0 | 438759.9935 | 809861.1106 | -1.8952
7 | 843868.4257 | 544092.5691 | 0 | 436815.8877 | 1246676.9984
8 | 840374.1465 | 541839.5978 | 0 | 434871.782 | 1681548.7803
9 | 836879.8673 | 539586.6265 | 0 | 432927.6762 | 2114476.4565
10 | 833385.5881 | 537333.6552 | 0 | 430983.5704 | 2545460.0269
11 | 829891.3089 | 535080.6839 | 0 | 429039.4646 | 2974499.4915
12 | 826397.0297 | 532827.7126 | 0 | 427095.3588 | 3401594.8503
13 | 822902.7505 | 530574.7413 | 0 | 425151.253 | 3826746.1033
14 | 819408.4713 | 528321.77 | 0 | 423207.1472 | 4249953.2505
15 | 815914.1921 | 526068.7987 | 0 | 421263.0414 | 4671216.2919
16 | 812419.9129 | 523815.8274 | 0 | 419318.9356 | 5090535.2276
17 | 808925.6337 | 521562.8561 | 0 | 417374.8299 | 5507910.0574
18 | 805431.3545 | 519309.8848 | 0 | 415430.7241 | 5923340.7815
19 | 801937.0753 | 517056.9135 | 0 | 413486.6183 | 6336827.3998
20 | 798442.7961 | 514803.9422 | 0 | 411542.5125 | 6748369.9123
21 | 794948.5169 | 512550.9709 | 0 | 409598.4067 | 7157968.319
22 | 791454.2377 | 510297.9996 | 0 | 407654.3009 | 7565622.6199
23 | 787959.9585 | 508045.0283 | 0 | 405710.1951 | 7971332.815
24 | 784465.6794 | 505792.057 | 0 | 403766.0893 | 8375098.9043
25 | 780971.4002 | 503539.0857 | 0 | 401821.9835 | 8776920.8879
|  |  |  | irr内部收益率 | 23.16%
1126395.7747
1102917.7702
1094230.9086
1085778.8269
1077444.1354
1069344.2238
1061479.0923
1053848.7409
1046335.7795
1038940.2081
1031896.8067
1024853.4054
1017927.3941
1011236.1628
1004662.3216
998205.8703
991866.8091
985645.138
979658.2468
973788.7457
967919.2446
962284.5235
956649.8025
951249.8614
945967.3104

## 总造价明细
序号 | 安装方式 | 单价 |  |  | 序号 | 光伏系统 | 拟安装组件数量（块） | 组件功率（Wp） | 装机容量（KWp） | 单价（元/KWp） | 合计（元）
1 | 分布式光伏发电系统（高压并网） | 2600元/KWp |  |  | 1 | 办公楼 | 396 | 585 | 231.66 | 2600 | 602316
2 | 铝合金防水支架 | 200元/KWp |  |  | 2 | 综合楼 | 207 | 585 | 121.095 | 2600 | 314847
3 | 热浸锌光伏屋面盖 | 138元/㎡ |  |  | 3 | 宿舍楼一 | 216 | 585 | 126.36 | 2600 | 328536
4 | 热浸锌光伏棚架 | 80元/㎡ |  |  | 4 | 宿舍楼二 | 82 | 585 | 47.97 | 2600 | 124722
5 | 铝合金支架+彩钢瓦 | 115元/㎡ |  |  | 5 | 车间一 | 612 | 585 | 358.02 | 2600 | 930852
[5 empty] | 6 | 车间二 | 612 | 585 | 358.02 | 2600 | 930852
序号 | 热浸锌光伏屋面盖 | 面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 合计（元） | 7 | 车间三 | 612 | 585 | 358.02 | 2600 | 930852
1 | 车间一 | 1722.6 | 138 | 237718.8 | 8 | 车间四 | 2352 | 585 | 1375.92 | 2600 | 3577392
2 | 车间二 | 1722.6 | 138 | 237718.8 |  | 合计 | 5089 | / | 2977.065 | / | 7740369
3 | 车间三 | 1722.6 | 138 | 237718.8
4 | 车间四 | 7056 | 138 | 973728
| 合计 | 12223.8 | / | 1686884.4
序号 | 热浸锌光伏棚架 | 面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 合计（元）
1 | 办公楼 | 1029.6 | 80 | 82368
2 | 综合楼 | 538.2 | 80 | 43056
3 | 宿舍楼一 | 561.6 | 80 | 44928
| 合计 | 2129.4 | / | 170352
序号 | 防水支架 | 装机容量（KWp） | 单价（元/KWp） | 合计（元）
1 | 车间一 | 358.02 | 200 | 71604
2 | 车间二 | 358.02 | 200 | 71604
3 | 车间三 | 358.02 | 200 | 71604
4 | 车间四 | 1375.92 | 200 | 275184
| 合计 | 2449.98 | / | 489996
序号 | 方案一：阵列式 | 单价 | 合计
1 | 分布式光伏发电系统 | 2570元/KW | 1682360.55
合计 |  |  | 1682360.55
序号 | 方案二：简易棚架 | 单价 | 合计
1 | 分布式光伏发电系统 | 2470元/KW | 2057608.8
2 | 热镀锌方管简易棚架 | 80元/㎡ | 293913.6
合计 |  |  | 2351522.4
序号 | 方案三：彩钢瓦棚架 | 单价 | 合计
1 | 分布式光伏发电系统 | 2470元/KW | 2057608.8
2 | 彩钢瓦棚架 | 170元/㎡ | 624566.4
合计 |  |  | 2682175.2

## 光伏发电衰减表min (hidden)
每年除去七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 年发电量预估（极端天气） |  |  | 业主消纳率 | 余电上网率 |  |  |  | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 年份 | 系统发电效率(%) | 发电量（度） | 80% | 20% | 发电收入（元） | 月平均发电量（度） | 余电上网电价（元） |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.453 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 2 | 98.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 3 | 98.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 4 | 97.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 全年平均电价 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 9
| 5 | 97.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.99915 | 加权后平均电价 | 0.97498
| 6 | 97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年发电量
| 7 | 96.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 每年七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 8 | 96.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年除七、八、九月的发电总量 | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 9 | 95.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 95.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年七、八、九月发电总量 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 11 | 95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 12 | 94.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 13 | 94.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 9
| 14 | 93.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 加权后平均电价 | 1.0717
| 15 | 93.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 16 | 93% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 首年预计发电量（KW.h）
| 17 | 92.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 月份 |  | 月发电量
| 18 | 92.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1月 |  | #REF!
| 19 | 91.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2月 |  | #REF!
| 20 | 91.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3月 |  | #REF!
| 21 | 91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4月 |  | #REF!
| 22 | 90.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5月 |  | #REF!
| 23 | 90.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6月 |  | #REF!
| 24 | 89.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7月 |  | #REF!
| 25 | 89.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8月 |  | #REF!
| 26 | 89% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9月 |  | #REF!
| 27 | 88.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10月 |  | #REF!
| 28 | 88.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11月 |  | #REF!
| 29 | 87.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12月 |  | #REF!
| 30 | 87.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.

## 收益回报表min (hidden)
业主自投收益回报表（极端天气） | [7 empty] | 银行贷款投资收益回报表（极端天气） | [7 empty] | 等额本息还款计算器
年份 | 发电量 | 发电收入 | 投资成本 | 运维费用 | 保险费用 | 净收入 | 累计净收入 | 年份 | 发电量 | 发电收入 | 运维费用 | 保险费用 | 等额本息还款 | 净收入 | 累计净收入 | 利率 | 贷款金额 | 贷款年限 | 每月应还 | 每年应还 | 总利息
0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | -2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 2000000 | 5 | -36517.9946 | -438215.9357 | 191079.6786
1 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 18 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 19 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 27 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 28 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 29 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
[6 empty] | irr内部收益率 | #VALUE!
1126395.7747
1102917.7702
1094230.9086
1085778.8269
1077444.1354
1069344.2238
1061479.0923
1053848.7409
1046335.7795
1038940.2081
1031896.8067
1024853.4054
1017927.3941
1011236.1628
1004662.3216
998205.8703
991866.8091
985645.138
979658.2468
973788.7457
967919.2446
962284.5235
956649.8025
951249.8614
945967.3104