## 基础数据
光伏系统（一） |  |  |  | 棚架（二） |  |  |  | 棚架（三）
面积㎡ |  | 装机容量KWp |  | 面积㎡ |  | 装机容量KWp |  | 面积㎡ |  | 装机容量KWp
|  | 1000 | [5 empty] | 0
单价（元/KWp） |  | 小计 |  | 单价 |  | 小计 |  | 单价 |  | 小计
2000 |  | 2000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 工程造价合计 | 2000000 | 遮挡发电系数
[5 empty] | 总装机容量 | 1000 | 100%
光伏发电站计量参数 | [6 empty] | 综合造价 | 首年预计发电量（KW.h）（未计算衰减）
月份 | 日照时长 | 系统综合效率 | 非正南角度 | 发电天数 | 实际等效可利用时间 |  | 2 | 月份 | 发电量
1月 | 1.6643 | 80% | 95% | 31 | 39.2103 |  |  | 1月 | 39210.319
2月 | 2.3418 | 80% | 95% | 28 | 49.8329 |  |  | 2月 | 49832.8833
3月 | 3.1671 | 80% | 95% | 31 | 74.6174 |  |  | 3月 | 74617.3668
4月 | 3.87 | 80% | 95% | 30 | 88.2353 |  |  | 4月 | 88235.335
5月 | 4.0187 | 80% | 95% | 31 | 94.6815 |  |  | 5月 | 94681.4555
6月 | 3.8155 | 80% | 95% | 30 | 86.9943 |  |  | 6月 | 86994.255
7月 | 5.0398 | 80% | 95% | 31 | 118.7388 |  |  | 7月 | 118738.7678
8月 | 4.857 | 80% | 95% | 31 | 114.4315 |  |  | 8月 | 114431.509
9月 | 3.4408 | 80% | 95% | 30 | 78.4497 |  |  | 9月 | 78449.67
10月 | 2.1542 | 80% | 95% | 31 | 50.754 |  |  | 10月 | 50754.0318
11月 | 1.8909 | 80% | 95% | 30 | 43.112 |  |  | 11月 | 43112.045
12月 | 1.4649 | 80% | 95% | 31 | 34.5122 |  |  | 12月 | 34512.1605
平均 | 3.1438 |  |  |  | 873.5698 |  |  | 合计 | 873569.7988
节能减排表 | [7 empty] | 光伏保险费用（元）
项目 | 发电量 | 节约标准煤 | 减排CO2 | 减排SOx | 减排NOx | 等效植树 |  | 7000
| 度 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 棵 |  | 光伏发电站运维费用（元）
第一年 | 864834.1008 | 263.7744 | 703.975 | 5.362 | 1.8162 | 1530.7564 |  | 30000
25年合计 | 20572568.7625 | 6274.6335 | 16746.071 | 127.5499 | 43.2024 | 36413.4467
碳交易权价值
|  | 发电量（度） | 减排碳（吨） | 单价（元） | 合计（元）
| 每年平均 | 822902.7505 | 669.8428 |  | 0
| 25年合计 | 20572568.7625 | 16746.071 |  | 0

## 光伏发电衰减表 输入数据
每年除去七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 年发电量预估（峰值日照时长平均值） |  |  | 消纳率 | 余电上网率 | *成立新公司 |  |  |  | 本测算表假设5% | [5 empty] | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 年份 | 系统发电效率(%) | 发电量（度） | 92.4% | 7.6% | 发电收入（不含13%增值税） | 运维 | 保险 | 资金成本 | 租金 | 经营费5% | 税金合计 | 碳权价值 | 税后发电净收入 | 余电上网电价（元） |  | 1.4506 | 1.1659 | 0.6973 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 99% | 864834.1008 | 799106.7092 | 65727.3917 | 587271.7241 | 28301.8868 | 6603.7736 | 112485.375 | 4743.8095 | 0 | 3408.2201 | 0 | 431728.6591 | 0.453 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 2 | 98.6% | 861339.8216 | 795877.9952 | 65461.8264 | 584898.9091 | 28301.8868 | 6603.7736 | 102387.1526 | 4743.8095 | 0 | 7464.2152 | 0 | 435398.0713 | 电费折扣 |  | 1.4506 | 1.1659 | 0.6973 | 忽略
| 3 | 98.2% | 857845.5425 | 792649.2812 | 65196.2612 | 582526.094 | 28301.8868 | 6603.7736 | 89249.3363 | 4743.8095 | 0 | 70107.3818 | 0 | 383519.9061 | 80% |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 4 | 97.8% | 854351.2633 | 789420.5673 | 64930.696 | 580153.279 | 28301.8868 | 6603.7736 | 75301.2082 | 4743.8095 | 0 | 150289.206 | 0 | 314913.3949 | 全年平均电价 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 加权后平均电价 | 0.95763
| 5 | 97.4% | 850856.9841 | 786191.8533 | 64665.1308 | 577780.4639 | 28301.8868 | 6603.7736 | 60492.7901 | 4743.8095 | 0 | 93294.7001 | 0 | 384343.5038 | 0.78509 | 加权后平均电价 | 0.76611
| 6 | 97% | 847362.7049 | 782963.1393 | 64399.5656 | 575407.6489 | 28301.8868 | 6603.7736 | 44771.0212 | 4743.8095 | 0 | 95139.2185 | 0 | 395847.9392 | 首年总发电量
| 7 | 96.6% | 843868.4257 | 779734.4253 | 64134.0004 | 573034.8338 | 28301.8868 | 6603.7736 | 28079.568 | 4743.8095 | 0 | 96731.5974 | 0 | 408574.1986 | 873569.7988 | 每年七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 8 | 96.2% | 840374.1465 | 776505.7113 | 63868.4351 | 570662.0188 | 28301.8868 | 6603.7736 | 10358.6224 | 4743.8095 | 0 | 98134.9517 | 0 | 422518.9748 | 首年除七、八、九月发电总量 | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 9 | 95.8% | 836879.8673 | 773276.9974 | 63602.8699 | 568289.2038 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 94360.2082 | 0 | 434279.5256 | 561949.852 |  | 1.4506 | 1.1659 | 0.6973 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 95.4% | 833385.5881 | 770048.2834 | 63337.3047 | 565916.3887 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 93915.519 | 0 | 432351.3998 | 首年七、八、九月发电总量 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 11 | 95% | 829891.3089 | 766819.5694 | 63071.7395 | 563543.5737 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 101166.8003 | 0 | 422727.3034 | 311619.9468 |  | 1.4506 | 1.1659 | 0.6973 | 忽略
| 12 | 94.6% | 826397.0297 | 763590.8554 | 62806.1743 | 561170.7586 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 100722.1111 | 0 | 420799.1776 |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 13 | 94.2% | 822902.7505 | 760362.1415 | 62540.609 | 558797.9436 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 100277.4218 | 0 | 418871.0519 |  |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 加权后平均电价 | 1.0525
| 14 | 93.8% | 819408.4713 | 757133.4275 | 62275.0438 | 556425.1285 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 99832.7325 | 0 | 416942.9261 |  | 加权后平均电价 | 0.84203
| 15 | 93.4% | 815914.1921 | 753904.7135 | 62009.4786 | 554052.3135 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 99388.0433 | 0 | 415014.8003
| 16 | 93% | 812419.9129 | 750675.9995 | 61743.9134 | 551679.4984 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 98943.354 | 0 | 413086.6745
| 17 | 92.6% | 808925.6337 | 747447.2856 | 61478.3482 | 549306.6834 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 98498.6647 | 0 | 411158.5488 | 首年预计发电量（KW.h）（未计算衰减） |  |  | 首年预计发电量（KW.h）(计算衰减） |  |  |  | *默认首年1%衰减，如需变化手动调整
| 18 | 92.2% | 805431.3545 | 744218.5716 | 61212.7829 | 546933.8683 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 98053.9755 | 0 | 409230.423 | 月份 | 月发电量 |  | 月份 |  | 月发电量
| 19 | 91.8% | 801937.0753 | 740989.8576 | 60947.2177 | 544561.0533 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 97609.2862 | 0 | 407302.2972 | 1月 | 39210.319 |  | 1月 |  | 38818.2158
| 20 | 91.4% | 798442.7961 | 737761.1436 | 60681.6525 | 542188.2382 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 97164.5969 | 0 | 405374.1714 | 2月 | 49832.8833 |  | 2月 |  | 49334.5545
| 21 | 91% | 794948.5169 | 734532.4297 | 60416.0873 | 539815.4232 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 96719.9077 | 0 | 403446.0456 | 3月 | 74617.3668 |  | 3月 |  | 73871.1932
| 22 | 90.6% | 791454.2377 | 731303.7157 | 60150.5221 | 537442.6081 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 96275.2184 | 0 | 401517.9199 | 4月 | 88235.335 |  | 4月 |  | 87352.9817
| 23 | 90.2% | 787959.9585 | 728075.0017 | 59884.9568 | 535069.7931 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 95830.5291 | 0 | 399589.7941 | 5月 | 94681.4555 |  | 5月 |  | 93734.6409
| 24 | 89.8% | 784465.6794 | 724846.2877 | 59619.3916 | 532696.978 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 95385.8398 | 0 | 397661.6683 | 6月 | 86994.255 |  | 6月 |  | 86124.3124
| 25 | 89.4% | 780971.4002 | 721617.5737 | 59353.8264 | 530324.163 | 28301.8868 | 6603.7736 | 0 | 4743.8095 | 0 | 94941.1506 | 0 | 395733.5425 | 7月 | 118738.7678 |  | 7月 |  | 117551.3802
| 合计 |  | 20572568.7625 | 19009053.5366 | 1563515.226 | 13969948.5891 | 707547.1698 | 165094.3396 | 523125.0738 | 118595.2381 | 0 | 2273654.8498 |  | 10181931.918 | 8月 | 114431.509 |  | 8月 |  | 113287.1939
[15 empty] | 9月 | 78449.67 |  | 9月 |  | 77665.1733
[15 empty] | 10月 | 50754.0318 |  | 10月 |  | 50246.4915
|  | 工程造价 | 2000000 | [11 empty] | 11月 | 43112.045 |  | 11月 |  | 42680.9246
|  | 运维费用 | 30000 | 保险费用 | 7000 | [9 empty] | 12月 | 34512.1605 |  | 12月 |  | 34167.0389
[15 empty] | 合计 | 873569.7988 |  | 合计 |  | 864834.1008
. |  | *假设运维保险开专票

## 业主收益（租金、节能收益）
| 业主租金收益 |  |  |  | 业主节能收益
| 年份 | 业主租金收益（元/年） | 累计租金收益（元） |  | 年发电量预估（峰值日照时长平均值） |  |  | 消纳率 | 业主节能收益（元/年）
| 1 | 4981 | 4981 |  | 年份 | 系统发电效率 | 发电量 | 58.53%
| 2 | 4981 | 9962 |  | 1 | 99% | 864834.1008 | 506187.3992 | 78965.2343
租赁面积（㎡） | 3 | 4981 | 14943 | 南网电价（元/KWh） | 2 | 98.6% | 861339.8216 | 504142.1976 | 78646.1828
4981 | 4 | 4981 | 19924 | 0.78 | 3 | 98.2% | 857845.5425 | 502096.996 | 78327.1314
租金（元/㎡/年） | 5 | 4981 | 24905 | 电能折扣（%） | 4 | 97.8% | 854351.2633 | 500051.7944 | 78008.0799
1 | 6 | 4981 | 29886 | 0.8 | 5 | 97.4% | 850856.9841 | 498006.5928 | 77689.0285
| 7 | 4981 | 34867 | 打折电价（元/KWh） | 6 | 97% | 847362.7049 | 495961.3912 | 77369.977
| 8 | 4981 | 39848 | 0.624 | 7 | 96.6% | 843868.4257 | 493916.1895 | 77050.9256
| 9 | 4981 | 44829 | 每消纳1KWh能节约（元/KWh） | 8 | 96.2% | 840374.1465 | 491870.9879 | 76731.8741
| 10 | 4981 | 49810 | 0.156 | 9 | 95.8% | 836879.8673 | 489825.7863 | 76412.8227
| 11 | 4981 | 54791 |  | 10 | 95.4% | 833385.5881 | 487780.5847 | 76093.7712
| 12 | 4981 | 59772 |  | 11 | 95% | 829891.3089 | 485735.3831 | 75774.7198
| 13 | 4981 | 64753 |  | 12 | 94.6% | 826397.0297 | 483690.1815 | 75455.6683
| 14 | 4981 | 69734 |  | 13 | 94.2% | 822902.7505 | 481644.9799 | 75136.6169
| 15 | 4981 | 74715 |  | 14 | 93.8% | 819408.4713 | 479599.7783 | 74817.5654
| 16 | 4981 | 79696 |  | 15 | 93.4% | 815914.1921 | 477554.5766 | 74498.514
| 17 | 4981 | 84677 |  | 16 | 93% | 812419.9129 | 475509.375 | 74179.4625
| 18 | 4981 | 89658 |  | 17 | 92.6% | 808925.6337 | 473464.1734 | 73860.4111
| 19 | 4981 | 94639 |  | 18 | 92.2% | 805431.3545 | 471418.9718 | 73541.3596
| 20 | 4981 | 99620 |  | 19 | 91.8% | 801937.0753 | 469373.7702 | 73222.3081
| 21 | 4981 | 104601 |  | 20 | 91.4% | 798442.7961 | 467328.5686 | 72903.2567
| 22 | 4981 | 109582 |  | 21 | 91% | 794948.5169 | 465283.367 | 72584.2052
| 23 | 4981 | 114563 |  | 22 | 90.6% | 791454.2377 | 463238.1654 | 72265.1538
| 24 | 4981 | 119544 |  | 23 | 90.2% | 787959.9585 | 461192.9637 | 71946.1023
| 25 | 4981 | 124525 |  | 24 | 89.8% | 784465.6794 | 459147.7621 | 71627.0509
[5 empty] | 25 | 89.4% | 780971.4002 | 457102.5605 | 71307.9994
[5 empty] | 合计 |  | 20572568.7625 | 12041124.4967 | 1878415.4215

## 税金参数
|  |  | 本测算表假设5% | *增值税正负处抵扣完要手动转换公式 数字转正后第一个表格同上公式，正数第二个表格用新公式 |  | *小微税率 | *小微税率 | *小微税率 |  |  |  |  | *等额本息（融资租赁） |  | *小微税率
年份 | 发电收入增值税(卖电＋上网） | 运维、保险留抵进项税 | 租金留抵进项税5% | 增值税 | 应交增值税 | 城市维护建设税 | 教育费附加税 | 地方教育附加 | 税金及附加 | 折旧摊销 | 经营费5% | 租金 | 资金成本 | 应税所得额（利润） | 应交所得税5% | 税金合计
1 | 76345.3241 | 2094.3396 | 237.1905 | -91123.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366972.4771 | 0 | 4743.8095 | 112485.375 | 68164.4022 | 3408.2201 | 3408.2201
2 | 76036.8582 | 2094.3396 | 237.1905 | -17418.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293577.9817 | 0 | 4743.8095 | 102387.1526 | 149284.3049 | 7464.2152 | 7464.2152
3 | 75728.3922 | 2094.3396 | 237.1905 | 55978.3696 | 55978.3696 | 1959.2429 | 839.6755 | 559.7837 | 3358.7022 | 234862.3853 | 0 | 4743.8095 | 89249.3363 | 215406.2004 | 10770.31 | 70107.3818
4 | 75419.9263 | 2094.3396 | 237.1905 | 129066.7657 | 129066.7657 | 4517.3368 | 1936.0015 | 1290.6677 | 7744.0059 | 187889.9083 | 0 | 4743.8095 | 75301.2082 | 269568.6867 | 13478.4343 | 150289.206
5 | 75111.4603 | 2094.3396 | 237.1905 | 72779.9302 | 72779.9302 | 2547.2976 | 1091.699 | 727.7993 | 4366.7958 | 150311.9266 | 0 | 4743.8095 | 60492.7901 | 322959.4815 | 16147.9741 | 93294.7001
6 | 74802.9944 | 2094.3396 | 237.1905 | 72471.4643 | 72471.4643 | 2536.5012 | 1087.072 | 724.7146 | 4348.2879 | 120249.5413 | 0 | 4743.8095 | 44771.0212 | 366389.3287 | 18319.4664 | 95139.2185
7 | 74494.5284 | 2094.3396 | 237.1905 | 72162.9983 | 72162.9983 | 2525.7049 | 1082.445 | 721.63 | 4329.7799 | 96199.633 | 0 | 4743.8095 | 28079.568 | 404776.383 | 20238.8192 | 96731.5974
8 | 74186.0624 | 2094.3396 | 237.1905 | 71854.5323 | 71854.5323 | 2514.9086 | 1077.818 | 718.5453 | 4311.2719 | 76959.7064 | 0 | 4743.8095 | 10358.6224 | 439382.9481 | 21969.1474 | 98134.9517
9 | 73877.5965 | 2094.3396 | 237.1905 | 71546.0664 | 71546.0664 | 2504.1123 | 1073.191 | 715.4607 | 4292.764 | 153919.4128 | 0 | 4743.8095 | 0 | 370427.557 | 18521.3779 | 94360.2082
10 | 73569.1305 | 2094.3396 | 237.1905 | 71237.6004 | 71237.6004 | 2493.316 | 1068.564 | 712.376 | 4274.256 | 153919.4128 | 0 | 4743.8095 | 0 | 368073.2499 | 18403.6625 | 93915.519
11 | 73260.6646 | 2094.3396 | 237.1905 | 70929.1345 | 70929.1345 | 2482.5197 | 1063.937 | 709.2913 | 4255.7481 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 519638.3557 | 25981.9178 | 101166.8003
12 | 72952.1986 | 2094.3396 | 237.1905 | 70620.6685 | 70620.6685 | 2471.7234 | 1059.31 | 706.2067 | 4237.2401 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 517284.0486 | 25864.2024 | 100722.1111
13 | 72643.7327 | 2094.3396 | 237.1905 | 70312.2026 | 70312.2026 | 2460.9271 | 1054.683 | 703.122 | 4218.7322 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 514929.7415 | 25746.4871 | 100277.4218
14 | 72335.2667 | 2094.3396 | 237.1905 | 70003.7366 | 70003.7366 | 2450.1308 | 1050.056 | 700.0374 | 4200.2242 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 512575.4344 | 25628.7717 | 99832.7325
15 | 72026.8008 | 2094.3396 | 237.1905 | 69695.2707 | 69695.2707 | 2439.3345 | 1045.4291 | 696.9527 | 4181.7162 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 510221.1273 | 25511.0564 | 99388.0433
16 | 71718.3348 | 2094.3396 | 237.1905 | 69386.8047 | 69386.8047 | 2428.5382 | 1040.8021 | 693.868 | 4163.2083 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 507866.8202 | 25393.341 | 98943.354
17 | 71409.8688 | 2094.3396 | 237.1905 | 69078.3387 | 69078.3387 | 2417.7419 | 1036.1751 | 690.7834 | 4144.7003 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 505512.5131 | 25275.6257 | 98498.6647
18 | 71101.4029 | 2094.3396 | 237.1905 | 68769.8728 | 68769.8728 | 2406.9455 | 1031.5481 | 687.6987 | 4126.1924 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 503158.2061 | 25157.9103 | 98053.9755
19 | 70792.9369 | 2094.3396 | 237.1905 | 68461.4068 | 68461.4068 | 2396.1492 | 1026.9211 | 684.6141 | 4107.6844 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 500803.899 | 25040.1949 | 97609.2862
20 | 70484.471 | 2094.3396 | 237.1905 | 68152.9409 | 68152.9409 | 2385.3529 | 1022.2941 | 681.5294 | 4089.1765 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 498449.5919 | 24922.4796 | 97164.5969
21 | 70176.005 | 2094.3396 | 237.1905 | 67844.4749 | 67844.4749 | 2374.5566 | 1017.6671 | 678.4447 | 4070.6685 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 496095.2848 | 24804.7642 | 96719.9077
22 | 69867.5391 | 2094.3396 | 237.1905 | 67536.009 | 67536.009 | 2363.7603 | 1013.0401 | 675.3601 | 4052.1605 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 493740.9777 | 24687.0489 | 96275.2184
23 | 69559.0731 | 2094.3396 | 237.1905 | 67227.543 | 67227.543 | 2352.964 | 1008.4131 | 672.2754 | 4033.6526 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 491386.6706 | 24569.3335 | 95830.5291
24 | 69250.6071 | 2094.3396 | 237.1905 | 66919.077 | 66919.077 | 2342.1677 | 1003.7862 | 669.1908 | 4015.1446 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 489032.3635 | 24451.6182 | 95385.8398
25 | 68942.1412 | 2094.3396 | 237.1905 | 66610.6111 | 66610.6111 | 2331.3714 | 999.1592 | 666.1061 | 3996.6367 | 0 | 0 | 4743.8095 | 0 | 486678.0564 | 24333.9028 | 94941.1506
0
0
0
0
0
合计 |  |  |  | 增值税合计 | 1648645.819 |  |  | 税金及附加合计 | 98918.7491 |  | 0 |  | 523125.0738 | 所得税合计 | 526090.2817 | 2273654.8498
*假设按原税率进行纳税
工程造价（含税） | 2000000 | [5 empty] | 名称 |  | 原税率（%） | 税率(小微企业） | 备注
运维费用 | 30000 | 保险费用 | 7000 |  |  |  | 增值税及附加税费 | 增值税率 | 0.09 | 0.09 | /
[8 empty] | 城市维护建设税率 | 0.07 | 0.035 | （小微企业减征50%）
工程造价（不含税） | 1834862.3853 | 造价留抵进项税 | 165137.6147 |  |  |  |  | 教育费附加税率 | 0.03 | 0.015
[8 empty] | 地方教育附加 | 0.02 | 0.01
[7 empty] | 所得税 | 所得税率 | 0.25 | 0.05 | 小微企业5%
*企业出租房屋，一般纳税人税率为9%，小规模纳税人税率为5% 一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，按5%征收

## 等额本息（融资租赁）
租金计划表（原表格参考，投放本金100万） | [6 empty] | 租金计划表（月还款） | [7 empty] | 租金计划表（年还款）
编制时间 | 2024-07-30 |  |  |  | 单位：元 |  | 编制时间 | 2024-07-30 | -26282.8604 | -2523154.6003 | 1258285.36 | 单位：元 |  |  | 编制时间 | 2024-07-30 | -292168.8374 |  |  | 单位：元
租赁方式 | 直租 | 计划投放日期 | 2024-07-30 | 租赁期限(月) | 96 |  | 租赁方式 | 直租 | 计划投放日期 | 2024-07-30 | 租赁期限(月) | 96 |  |  | 租赁方式 | 直租 | 计划投放日期 | 2024-07-30 | 租赁期限(年) | 8
合同金额 | 1000000 | 首付款金额(直租) | 0 | 投放本金 | 1000000 |  | 合同金额 | 1000000 | 首付款金额(直租) | 0 | 投放本金 | 2000000 |  |  | 合同金额 |  | 首付款金额(直租) | 0 | 投放本金 | 2000000
项目IRR | 6.54% | 质保金金额(直租) | 0 | 客户风险金金额 | 50000 |  | 项目IRR | 6.54% | 质保金金额(直租) | 0 | 客户风险金金额 |  |  |  | 项目IRR |  | 质保金金额(直租) | 0 | 客户风险金金额
厂商保证金金额 | 0 | 年租息率 | 6% | 名义货价 | 100 |  | 厂商保证金金额 | 0 | 年租息率 | 6% | 名义货价 | 100 |  |  | 厂商保证金金额 | 0 | 年租息率 | 3.6% | 名义货价 | 100
LPR利率发布日期 | 2024-07-22 | 当期LPR利率 | 3.85% | 加减点 | 2.15% | 0.032286 | LPR利率发布日期 | 2024-07-22 | 当期LPR利率 | 3.85% | 加减点 | 2.15% |  | 0.025917 | LPR利率发布日期 | 2024-07-22 | 当期LPR利率 | 3.85% | 加减点 | 2.15%
期次 | 租金支付日 | 当期租金总额 | 当期租赁利息 | 当期租赁本金 | 剩余本金 |  | 期次 | 租金支付日 | 当期租金总额 | 当期租赁利息 | 当期租赁本金 | 剩余本金 |  |  | 期次 | 租金支付日 | 当期租金总额 | 当期租赁利息 | 当期租赁本金 | 剩余本金
1 | 2024-08-10 | 9808.1 | 1666.67 | 8141.43 | 991858.57 |  | 1 | 2024-08-10 | 20348.021 | 7741.9355 | 12606.0855 | 1987393.9145 | 年份 | 每年利息合计 | 1 | 2024-08-10 | 292168.8374 | 72000 | 220168.8374 | 1779831.1626
2 | 2024-09-10 | 13141.43 | 4959.29 | 8182.14 | 983676.43 |  | 2 | 2024-09-10 | 26282.8604 | 9936.9696 | 16345.8908 | 1971048.0237 | 1 | 112485.375 | 2 | 2025-08-10 | 292168.8374 | 64073.9219 | 228094.9155 | 1551736.2471 | 40.9795
3 | 2024-10-10 | 13141.43 | 4918.38 | 8223.05 | 975453.38 |  | 3 | 2024-10-10 | 26282.8604 | 9855.2401 | 16427.6203 | 1954620.4034 | 2 | 102387.1526 | 3 | 2026-08-10 | 292168.8374 | 55862.5049 | 236306.3325 | 1315429.9146 | 35.8571
4 | 2024-11-10 | 13141.43 | 4877.27 | 8264.16 | 967189.22 |  | 4 | 2024-11-10 | 26282.8604 | 9773.102 | 16509.7584 | 1938110.645 | 3 | 89249.3363 | 4 | 2027-08-10 | 292168.8374 | 47355.4769 | 244813.3605 | 1070616.5541 | 30.7346
5 | 2024-12-10 | 13141.43 | 4835.95 | 8305.48 | 958883.74 |  | 5 | 2024-12-10 | 26282.8604 | 9690.5532 | 16592.3072 | 1921518.3378 | 4 | 75301.2082 | 5 | 2028-08-10 | 292168.8374 | 38542.1959 | 253626.6415 | 816989.9126 | 25.6122
6 | 2025-01-10 | 13141.43 | 4794.42 | 8347.01 | 950536.73 |  | 6 | 2025-01-10 | 26282.8604 | 9607.5917 | 16675.2687 | 1904843.069 | 5 | 60492.7901 | 6 | 2029-08-10 | 292168.8374 | 29411.6369 | 262757.2005 | 554232.7121 | 20.4898
7 | 2025-02-10 | 13141.43 | 4752.68 | 8388.75 | 942147.98 |  | 7 | 2025-02-10 | 26282.8604 | 9524.2153 | 16758.6451 | 1888084.424 | 6 | 44771.0212 | 7 | 2030-08-10 | 292168.8374 | 19952.3776 | 272216.4598 | 282016.2523 | 15.3673
8 | 2025-03-10 | 13141.43 | 4710.74 | 8430.69 | 933717.29 |  | 8 | 2025-03-10 | 26282.8604 | 9440.4221 | 16842.4383 | 1871241.9857 | 7 | 28079.568 | 8 | 2031-08-10 | 292168.8374 | 10152.5851 | 282016.2523 | 1.5134e-09 | 10.2449
9 | 2025-04-10 | 13141.43 | 4668.59 | 8472.84 | 925244.45 |  | 9 | 2025-04-10 | 26282.8604 | 9356.2099 | 16926.6505 | 1854315.3352 | 8 | 10358.6224 |  | 合计 | 2337350.6992 | 337350.6992 | 2000000 |  | 5.1224
10 | 2025-05-10 | 13141.43 | 4626.22 | 8515.21 | 916729.24 |  | 10 | 2025-05-10 | 26282.8604 | 9271.5767 | 17011.2837 | 1837304.0514
11 | 2025-06-10 | 13141.43 | 4583.65 | 8557.78 | 908171.46 |  | 11 | 2025-06-10 | 26282.8604 | 9186.5203 | 17096.3402 | 1820207.7113
12 | 2025-07-10 | 13141.43 | 4540.86 | 8600.57 | 899570.89 |  | 12 | 2025-07-10 | 26282.8604 | 9101.0386 | 17181.8219 | 1803025.8894
13 | 2025-08-10 | 13141.43 | 4497.85 | 8643.58 | 890927.31 |  | 13 | 2025-08-10 | 26282.8604 | 9015.1294 | 17267.731 | 1785758.1584
14 | 2025-09-10 | 13141.43 | 4454.64 | 8686.79 | 882240.52 |  | 14 | 2025-09-10 | 26282.8604 | 8928.7908 | 17354.0696 | 1768404.0888
15 | 2025-10-10 | 13141.43 | 4411.2 | 8730.23 | 873510.29 |  | 15 | 2025-10-10 | 26282.8604 | 8842.0204 | 17440.84 | 1750963.2488
16 | 2025-11-10 | 13141.43 | 4367.55 | 8773.88 | 864736.41 |  | 16 | 2025-11-10 | 26282.8604 | 8754.8162 | 17528.0442 | 1733435.2046
17 | 2025-12-10 | 13141.43 | 4323.68 | 8817.75 | 855918.66 |  | 17 | 2025-12-10 | 26282.8604 | 8667.176 | 17615.6844 | 1715819.5202
18 | 2026-01-10 | 13141.43 | 4279.59 | 8861.84 | 847056.82 |  | 18 | 2026-01-10 | 26282.8604 | 8579.0976 | 17703.7628 | 1698115.7574
19 | 2026-02-10 | 13141.43 | 4235.28 | 8906.15 | 838150.67 |  | 19 | 2026-02-10 | 26282.8604 | 8490.5788 | 17792.2816 | 1680323.4758
20 | 2026-03-10 | 13141.43 | 4190.75 | 8950.68 | 829199.99 |  | 20 | 2026-03-10 | 26282.8604 | 8401.6174 | 17881.243 | 1662442.2327
21 | 2026-04-10 | 13141.43 | 4146 | 8995.43 | 820204.56 |  | 21 | 2026-04-10 | 26282.8604 | 8312.2112 | 17970.6493 | 1644471.5835
22 | 2026-05-10 | 13141.43 | 4101.02 | 9040.41 | 811164.15 |  | 22 | 2026-05-10 | 26282.8604 | 8222.3579 | 18060.5025 | 1626411.081
23 | 2026-06-10 | 13141.43 | 4055.82 | 9085.61 | 802078.54 |  | 23 | 2026-06-10 | 26282.8604 | 8132.0554 | 18150.805 | 1608260.276
24 | 2026-07-10 | 13141.43 | 4010.39 | 9131.04 | 792947.5 |  | 24 | 2026-07-10 | 26282.8604 | 8041.3014 | 18241.559 | 1590018.7169
25 | 2026-08-10 | 13141.43 | 3964.74 | 9176.69 | 783770.81 |  | 25 | 2026-08-10 | 26282.8604 | 7950.0936 | 18332.7668 | 1571685.9501
26 | 2026-09-10 | 13141.43 | 3918.85 | 9222.58 | 774548.23 |  | 26 | 2026-09-10 | 26282.8604 | 7858.4298 | 18424.4307 | 1553261.5194
27 | 2026-10-10 | 13141.43 | 3872.74 | 9268.69 | 765279.54 |  | 27 | 2026-10-10 | 26282.8604 | 7766.3076 | 18516.5528 | 1534744.9666
28 | 2026-11-10 | 13141.43 | 3826.4 | 9315.03 | 755964.51 |  | 28 | 2026-11-10 | 26282.8604 | 7673.7248 | 18609.1356 | 1516135.831
29 | 2026-12-10 | 13141.43 | 3779.82 | 9361.61 | 746602.9 |  | 29 | 2026-12-10 | 26282.8604 | 7580.6792 | 18702.1813 | 1497433.6498
30 | 2027-01-10 | 13141.43 | 3733.01 | 9408.42 | 737194.48 |  | 30 | 2027-01-10 | 26282.8604 | 7487.1682 | 18795.6922 | 1478637.9576
31 | 2027-02-10 | 13141.43 | 3685.97 | 9455.46 | 727739.02 |  | 31 | 2027-02-10 | 26282.8604 | 7393.1898 | 18889.6706 | 1459748.2869
32 | 2027-03-10 | 13141.43 | 3638.7 | 9502.73 | 718236.29 |  | 32 | 2027-03-10 | 26282.8604 | 7298.7414 | 18984.119 | 1440764.168
33 | 2027-04-10 | 13141.43 | 3591.18 | 9550.25 | 708686.04 |  | 33 | 2027-04-10 | 26282.8604 | 7203.8208 | 19079.0396 | 1421685.1284
34 | 2027-05-10 | 13141.43 | 3543.43 | 9598 | 699088.04 |  | 34 | 2027-05-10 | 26282.8604 | 7108.4256 | 19174.4348 | 1402510.6936
35 | 2027-06-10 | 13141.43 | 3495.44 | 9645.99 | 689442.05 |  | 35 | 2027-06-10 | 26282.8604 | 7012.5535 | 19270.307 | 1383240.3867
36 | 2027-07-10 | 13141.43 | 3447.21 | 9694.22 | 679747.83 |  | 36 | 2027-07-10 | 26282.8604 | 6916.2019 | 19366.6585 | 1363873.7282
37 | 2027-08-10 | 13141.43 | 3398.74 | 9742.69 | 670005.14 |  | 37 | 2027-08-10 | 26282.8604 | 6819.3686 | 19463.4918 | 1344410.2364
38 | 2027-09-10 | 13141.43 | 3350.03 | 9791.4 | 660213.74 |  | 38 | 2027-09-10 | 26282.8604 | 6722.0512 | 19560.8092 | 1324849.4271
39 | 2027-10-10 | 13141.43 | 3301.07 | 9840.36 | 650373.38 |  | 39 | 2027-10-10 | 26282.8604 | 6624.2471 | 19658.6133 | 1305190.8139
40 | 2027-11-10 | 13141.43 | 3251.87 | 9889.56 | 640483.82 |  | 40 | 2027-11-10 | 26282.8604 | 6525.9541 | 19756.9064 | 1285433.9075
41 | 2027-12-10 | 13141.43 | 3202.42 | 9939.01 | 630544.81 |  | 41 | 2027-12-10 | 26282.8604 | 6427.1695 | 19855.6909 | 1265578.2166
42 | 2028-01-10 | 13141.43 | 3152.72 | 9988.71 | 620556.1 |  | 42 | 2028-01-10 | 26282.8604 | 6327.8911 | 19954.9693 | 1245623.2473
43 | 2028-02-10 | 13141.43 | 3102.78 | 10038.65 | 610517.45 |  | 43 | 2028-02-10 | 26282.8604 | 6228.1162 | 20054.7442 | 1225568.5031
44 | 2028-03-10 | 13141.43 | 3052.59 | 10088.84 | 600428.61 |  | 44 | 2028-03-10 | 26282.8604 | 6127.8425 | 20155.0179 | 1205413.4852
45 | 2028-04-10 | 13141.43 | 3002.14 | 10139.29 | 590289.32 |  | 45 | 2028-04-10 | 26282.8604 | 6027.0674 | 20255.793 | 1185157.6922
46 | 2028-05-10 | 13141.43 | 2951.45 | 10189.98 | 580099.34 |  | 46 | 2028-05-10 | 26282.8604 | 5925.7885 | 20357.072 | 1164800.6203
47 | 2028-06-10 | 13141.43 | 2900.5 | 10240.93 | 569858.41 |  | 47 | 2028-06-10 | 26282.8604 | 5824.0031 | 20458.8573 | 1144341.7629
48 | 2028-07-10 | 13141.43 | 2849.29 | 10292.14 | 559566.27 |  | 48 | 2028-07-10 | 26282.8604 | 5721.7088 | 20561.1516 | 1123780.6113
49 | 2028-08-10 | 13141.43 | 2797.83 | 10343.6 | 549222.67 |  | 49 | 2028-08-10 | 26282.8604 | 5618.9031 | 20663.9574 | 1103116.654
50 | 2028-09-10 | 13141.43 | 2746.11 | 10395.32 | 538827.35 |  | 50 | 2028-09-10 | 26282.8604 | 5515.5833 | 20767.2772 | 1082349.3768
51 | 2028-10-10 | 13141.43 | 2694.14 | 10447.29 | 528380.06 |  | 51 | 2028-10-10 | 26282.8604 | 5411.7469 | 20871.1135 | 1061478.2633
52 | 2028-11-10 | 13141.43 | 2641.9 | 10499.53 | 517880.53 |  | 52 | 2028-11-10 | 26282.8604 | 5307.3913 | 20975.4691 | 1040502.7942
53 | 2028-12-10 | 13141.43 | 2589.4 | 10552.03 | 507328.5 |  | 53 | 2028-12-10 | 26282.8604 | 5202.514 | 21080.3464 | 1019422.4477
54 | 2029-01-10 | 13141.43 | 2536.64 | 10604.79 | 496723.71 |  | 54 | 2029-01-10 | 26282.8604 | 5097.1122 | 21185.7482 | 998236.6995
55 | 2029-02-10 | 13141.43 | 2483.62 | 10657.81 | 486065.9 |  | 55 | 2029-02-10 | 26282.8604 | 4991.1835 | 21291.6769 | 976945.0226
56 | 2029-03-10 | 13141.43 | 2430.33 | 10711.1 | 475354.8 |  | 56 | 2029-03-10 | 26282.8604 | 4884.7251 | 21398.1353 | 955546.8873
57 | 2029-04-10 | 13141.43 | 2376.77 | 10764.66 | 464590.14 |  | 57 | 2029-04-10 | 26282.8604 | 4777.7344 | 21505.126 | 934041.7613
58 | 2029-05-10 | 13141.43 | 2322.95 | 10818.48 | 453771.66 |  | 58 | 2029-05-10 | 26282.8604 | 4670.2088 | 21612.6516 | 912429.1097
59 | 2029-06-10 | 13141.43 | 2268.86 | 10872.57 | 442899.09 |  | 59 | 2029-06-10 | 26282.8604 | 4562.1455 | 21720.7149 | 890708.3948
60 | 2029-07-10 | 13141.43 | 2214.5 | 10926.93 | 431972.16 |  | 60 | 2029-07-10 | 26282.8604 | 4453.542 | 21829.3184 | 868879.0764
61 | 2029-08-10 | 13141.43 | 2159.86 | 10981.57 | 420990.59 |  | 61 | 2029-08-10 | 26282.8604 | 4344.3954 | 21938.465 | 846940.6114
62 | 2029-09-10 | 13141.43 | 2104.95 | 11036.48 | 409954.11 |  | 62 | 2029-09-10 | 26282.8604 | 4234.7031 | 22048.1574 | 824892.454
63 | 2029-10-10 | 13141.43 | 2049.77 | 11091.66 | 398862.45 |  | 63 | 2029-10-10 | 26282.8604 | 4124.4623 | 22158.3982 | 802734.0558
64 | 2029-11-10 | 13141.43 | 1994.31 | 11147.12 | 387715.33 |  | 64 | 2029-11-10 | 26282.8604 | 4013.6703 | 22269.1901 | 780464.8657
65 | 2029-12-10 | 13141.43 | 1938.58 | 11202.85 | 376512.48 |  | 65 | 2029-12-10 | 26282.8604 | 3902.3243 | 22380.5361 | 758084.3296
66 | 2030-01-10 | 13141.43 | 1882.56 | 11258.87 | 365253.61 |  | 66 | 2030-01-10 | 26282.8604 | 3790.4216 | 22492.4388 | 735591.8908
67 | 2030-02-10 | 13141.43 | 1826.27 | 11315.16 | 353938.45 |  | 67 | 2030-02-10 | 26282.8604 | 3677.9595 | 22604.901 | 712986.9899
68 | 2030-03-10 | 13141.43 | 1769.69 | 11371.74 | 342566.71 |  | 68 | 2030-03-10 | 26282.8604 | 3564.9349 | 22717.9255 | 690269.0644
69 | 2030-04-10 | 13141.43 | 1712.83 | 11428.6 | 331138.11 |  | 69 | 2030-04-10 | 26282.8604 | 3451.3453 | 22831.5151 | 667437.5493
70 | 2030-05-10 | 13141.43 | 1655.69 | 11485.74 | 319652.37 |  | 70 | 2030-05-10 | 26282.8604 | 3337.1877 | 22945.6727 | 644491.8766
71 | 2030-06-10 | 13141.43 | 1598.26 | 11543.17 | 308109.2 |  | 71 | 2030-06-10 | 26282.8604 | 3222.4594 | 23060.401 | 621431.4756
72 | 2030-07-10 | 13141.43 | 1540.55 | 11600.88 | 296508.32 |  | 72 | 2030-07-10 | 26282.8604 | 3107.1574 | 23175.703 | 598255.7726
73 | 2030-08-10 | 13141.43 | 1482.54 | 11658.89 | 284849.43 |  | 73 | 2030-08-10 | 26282.8604 | 2991.2789 | 23291.5816 | 574964.191
74 | 2030-09-10 | 13141.43 | 1424.25 | 11717.18 | 273132.25 |  | 74 | 2030-09-10 | 26282.8604 | 2874.821 | 23408.0395 | 551556.1515
75 | 2030-10-10 | 13141.43 | 1365.66 | 11775.77 | 261356.48 |  | 75 | 2030-10-10 | 26282.8604 | 2757.7808 | 23525.0797 | 528031.0719
76 | 2030-11-10 | 13141.43 | 1306.78 | 11834.65 | 249521.83 |  | 76 | 2030-11-10 | 26282.8604 | 2640.1554 | 23642.7051 | 504388.3668
77 | 2030-12-10 | 13141.43 | 1247.61 | 11893.82 | 237628.01 |  | 77 | 2030-12-10 | 26282.8604 | 2521.9418 | 23760.9186 | 480627.4482
78 | 2031-01-10 | 13141.43 | 1188.14 | 11953.29 | 225674.72 |  | 78 | 2031-01-10 | 26282.8604 | 2403.1372 | 23879.7232 | 456747.725
79 | 2031-02-10 | 13141.43 | 1128.37 | 12013.06 | 213661.66 |  | 79 | 2031-02-10 | 26282.8604 | 2283.7386 | 23999.1218 | 432748.6032
80 | 2031-03-10 | 13141.43 | 1068.31 | 12073.12 | 201588.54 |  | 80 | 2031-03-10 | 26282.8604 | 2163.743 | 24119.1174 | 408629.4858
81 | 2031-04-10 | 13141.43 | 1007.94 | 12133.49 | 189455.05 |  | 81 | 2031-04-10 | 26282.8604 | 2043.1474 | 24239.713 | 384389.7728
82 | 2031-05-10 | 13141.43 | 947.28 | 12194.15 | 177260.9 |  | 82 | 2031-05-10 | 26282.8604 | 1921.9489 | 24360.9116 | 360028.8613
83 | 2031-06-10 | 13141.43 | 886.3 | 12255.13 | 165005.77 |  | 83 | 2031-06-10 | 26282.8604 | 1800.1443 | 24482.7161 | 335546.1452
84 | 2031-07-10 | 13141.43 | 825.03 | 12316.4 | 152689.37 |  | 84 | 2031-07-10 | 26282.8604 | 1677.7307 | 24605.1297 | 310941.0155
85 | 2031-08-10 | 13141.43 | 763.45 | 12377.98 | 140311.39 |  | 85 | 2031-08-10 | 26282.8604 | 1554.7051 | 24728.1553 | 286212.8601
86 | 2031-09-10 | 13141.43 | 701.56 | 12439.87 | 127871.52 |  | 86 | 2031-09-10 | 26282.8604 | 1431.0643 | 24851.7961 | 261361.064
87 | 2031-10-10 | 13141.43 | 639.36 | 12502.07 | 115369.45 |  | 87 | 2031-10-10 | 26282.8604 | 1306.8053 | 24976.0551 | 236385.0089
88 | 2031-11-10 | 13141.43 | 576.85 | 12564.58 | 102804.87 |  | 88 | 2031-11-10 | 26282.8604 | 1181.925 | 25100.9354 | 211284.0735
89 | 2031-12-10 | 13141.43 | 514.02 | 12627.41 | 90177.46 |  | 89 | 2031-12-10 | 26282.8604 | 1056.4204 | 25226.4401 | 186057.6335
90 | 2032-01-10 | 13141.43 | 450.89 | 12690.54 | 77486.92 |  | 90 | 2032-01-10 | 26282.8604 | 930.2882 | 25352.5723 | 160705.0612
91 | 2032-02-10 | 13141.43 | 387.43 | 12754 | 64732.92 |  | 91 | 2032-02-10 | 26282.8604 | 803.5253 | 25479.3351 | 135225.7261
92 | 2032-03-10 | 13141.43 | 323.66 | 12817.77 | 51915.15 |  | 92 | 2032-03-10 | 26282.8604 | 676.1286 | 25606.7318 | 109618.9943
93 | 2032-04-10 | 13141.43 | 259.58 | 12881.85 | 39033.3 |  | 93 | 2032-04-10 | 26282.8604 | 548.095 | 25734.7654 | 83884.2289
94 | 2032-05-10 | 13141.43 | 195.17 | 12946.26 | 26087.04 |  | 94 | 2032-05-10 | 26282.8604 | 419.4211 | 25863.4393 | 58020.7896
95 | 2032-06-10 | 13141.43 | 130.44 | 13010.99 | 13076.05 |  | 95 | 2032-06-10 | 26282.8604 | 290.1039 | 25992.7565 | 32028.0331
96 | 2032-07-29 | 13182.84 | 106.79 | 13076.05 | 0 |  | 96 | 2032-07-29 | 32188.1733 | 160.1402 | 32028.0331 | 0
合计 |  | 1258285.36 | 258285.36 | 1000000 |  |  | 合计 |  | 2523125.0738 | 523125.0738 | 2000000

## 等额本金（银行贷款）
等额本金（年还款）
贷款总额（元） | 2000000 | 期数 | 剩余应计算利息的本金（元） |  | 每年应还利息（元） | 资金成本合计
贷款利率 | 0.036 | 1 | 0 | 2000000 | 72000 | 72000
贷款期数 | 8 | 2 | 250000 | 1750000 | 63000 | 63000
|  | 3 | 250000 | 1500000 | 54000 | 54000
|  | 4 | 250000 | 1250000 | 45000 | 45000
等额本金 |  | 5 | 250000 | 1000000 | 36000 | 36000
每期应还本金（元） | 250000 | 6 | 250000 | 750000 | 27000 | 27000
|  | 7 | 250000 | 500000 | 18000 | 18000
*若需要月还款，还款期数=年*12 |  | 8 | 250000 | 250000 | 9000 | 9000
*月利率=年利率/12 |  | 9 | 250000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

## 光伏发电衰减表min EMC (hidden)
每年除去七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 年发电量预估（理论最小值） |  |  | 业主消纳率 | 余电上网率 |  |  |  | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 年份 | 系统发电效率(%) | 发电量（度） | 0% | 100% | 节能效益（元） | 月平均发电量（度） | 余电上网电价（元） |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.453 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 2 | 98.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 电价折扣（EMC） |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 3 | 98.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90% |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 4 | 97.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 全年平均电价 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 9
| 5 | 97.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.99915 | 加权后平均电价 | 0.97498
| 6 | 97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年发电量
| 7 | 96.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 每年七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 8 | 96.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年除七、八、九月的发电总量 | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 9 | 95.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 95.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年七、八、九月发电总量 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 11 | 95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 12 | 94.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 13 | 94.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 9
| 14 | 93.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 加权后平均电价 | 1.0717
| 15 | 93.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 16 | 93% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 首年预计发电量（KW.h）
| 17 | 92.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 月份 |  | 月发电量
| 18 | 92.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1月 |  | #REF!
| 19 | 91.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2月 |  | #REF!
| 20 | 91.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3月 |  | #REF!
| 21 | 91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4月 |  | #REF!
| 22 | 90.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5月 |  | #REF!
| 23 | 90.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6月 |  | #REF!
| 24 | 89.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7月 |  | #REF!
| 25 | 89.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8月 |  | #REF!
| 26 | 89% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9月 |  | #REF!
| 27 | 88.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10月 |  | #REF!
| 28 | 88.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11月 |  | #REF!
| 29 | 87.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12月 |  | #REF!
| 30 | 87.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.

## 光伏发电衰减表 理论均值 EMC (hidden)
每年除去七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 年发电量预估（理论平均值） |  |  | 业主消纳率 | 余电上网率 |  |  |  | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 年份 | 系统发电效率(%) | 发电量（度） | 0% | 100% | 节能效益（元） | 月平均发电量（度） | 余电上网电价（元） |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 2 | 98.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 折扣 |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 3 | 98.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 4 | 97.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全年平均电价 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 9
| 5 | 97.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99915 | 加权后平均电价 | 0.97498
| 6 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 首年发电量
| 7 | 96.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 每年七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 8 | 96.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 首年除七、八、九月的发电总量 | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 9 | 95.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 95.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 首年七、八、九月发电总量 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 11 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 12 | 94.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 13 | 94.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 9
| 14 | 93.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 加权后平均电价 | 1.0717
| 15 | 93.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 首年预计发电量（KW.h）
| 17 | 92.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 月份 |  | 月发电量
| 18 | 92.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1月 |  | 0
| 19 | 91.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2月 |  | 0
| 20 | 91.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3月 |  | 0
| 21 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4月 |  | 0
| 22 | 90.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5月 |  | 0
| 23 | 90.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6月 |  | 0
| 24 | 89.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7月 |  | 0
| 25 | 89.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8月 |  | 0
| 26 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9月 |  | 0
| 27 | 88.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10月 |  | 0
| 28 | 88.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11月 |  | 0
| 29 | 87.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12月 |  | 0
| 30 | 87.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0
.

## 消纳率参数
| 电费单 |  | 按业主电费单核算
1月 | 尖 | 47472 | 月份 | 可消纳光伏电 | 光伏发电量 | 消纳率
| 峰 | 31456 | 1 | 42197.3333 | 38818.2158 | 108.7%
| 平 | 47968 | 2 | 27960.8889 | 49334.5545 | 56.68%
2月 | 尖 | 54416 | 3 | 42638.2222 | 73871.1932 | 57.72% | 当月消纳率 | 结算价格
| 峰 | 58688 | 4 | 48369.7778 | 87352.9817 | 55.37% | 消纳率＜10% | 95%
| 平 | 74992 | 5 | 52167.1111 | 93734.6409 | 55.65% | 10%≤ 消纳率 ＜20% | 92%
3月 | 尖 | 92200 | 6 | 66659.5556 | 86124.3124 | 77.4% | 20%≤ 消纳率 ＜30% | 89%
| 峰 | 108944 | 7 | 81955.5556 | 117551.3802 | 69.72% | 30%≤ 消纳率 ＜40% | 86%
| 平 | 96832 | 8 | 96839.1111 | 113287.1939 | 85.48% | 40%≤ 消纳率 ＜50% | 83%
4月 | 尖 | 68096 | 9 | 86072.8889 | 77665.1733 | 110.8% | 50%≤ 消纳率 ＜60% | 80%
| 峰 | 49840 | 10 | 60529.7778 | 50246.4915 | 120.5% | 60%≤ 消纳率 ＜70% | 77%
| 平 | 46352 | 11 | 44302.2222 | 42680.9246 | 103.8% | 70%≤ 消纳率 ＜80% | 74%
5月 | 尖 |  | 12 | 41201.7778 | 34167.0389 | 120.6% | 80%≤ 消纳率 ＜90% | 71%
| 峰 |  | 合计 | 690894.2222 | 864834.1008 | 79.89% | 90%≤ 消纳率 ≤100% | 68%
平
6月 | 尖
| 峰 |  | 按业主变压器核算（假设满负载） |  |  |  | *无电费单、装机容量>变压器容量的情况，用业主变压器核算 1小时用电量=变压器容量×功率系数
| 平 |  | 月份 | 可消纳光伏电 | 光伏发电量 | 消纳率
7月 | 尖 |  | 1 | 133920 | 38818.2158 | 345%
| 峰 |  | 2 | 120960 | 49334.5545 | 245.2% | 变压器容量（KVA） | 600
| 平 |  | 3 | 133920 | 73871.1932 | 181.3% | 功率系数 | 0.8
8月 | 尖 |  | 4 | 129600 | 87352.9817 | 148.4% | 客户一天生产总时长（小时） | 9
| 峰 |  | 5 | 133920 | 93734.6409 | 142.9%
| 平 |  | 6 | 129600 | 86124.3124 | 150.5%
9月 | 尖 |  | 7 | 133920 | 117551.3802 | 113.9%
| 峰 |  | 8 | 133920 | 113287.1939 | 118.2%
| 平 |  | 9 | 129600 | 77665.1733 | 166.9%
10月 | 尖 |  | 10 | 133920 | 50246.4915 | 266.5%
| 峰 |  | 11 | 129600 | 42680.9246 | 303.6%
| 平 |  | 12 | 133920 | 34167.0389 | 392%
11月 | 尖 |  | 合计 | 1576800 | 864834.1008 | 182.3%
峰
平
12月 | 尖
峰
平

## 投资收益（含利润分配）
*累计的法定公积金>注册资本的50%后，可不再提取 *可每年按10%提取，也可盈利当年一次性提取注册资本的50%
合资公司投资收益回报表（峰值日照时长平均值） | [6 empty] | 利润和利润分配（按利润10%逐年提取）
年份 | 发电量 | 发电收入 | 投资成本 | 税后发电净收入 | 累计净收入 |  | 年份 | 项目净利润 | 预计提取10% | 累计提取公积金 | 目标 | 拟提取 | 实际提取 | 可供分配利润 | 业主分红收益
0 | 0 | 0 | 2000000 | -2000000 | -2000000 |  | 0 | -2000000 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 注册资本（元） | 250000
1 | 864834.1008 | 587271.7241 | 0 | 431728.6591 | -1568271.3409 |  | 1 | 64756.1821 | 6475.6182 | 6475.6182 |  | 6475.6182 | 6475.6182 | 58280.5639 | 11656.1128 | 业主占股比例 | 0.2
2 | 861339.8216 | 584898.9091 | 0 | 435398.0713 | -1132873.2695 |  | 2 | 141820.0897 | 14182.009 | 20657.6272 |  | 14182.009 | 14182.009 | 127638.0807 | 25527.6161
3 | 857845.5425 | 582526.094 | 0 | 383519.9061 | -749353.3634 |  | 3 | 204635.8903 | 20463.589 | 41121.2162 |  | 20463.589 | 20463.589 | 184172.3013 | 36834.4603
4 | 854351.2633 | 580153.279 | 0 | 314913.3949 | -434439.9686 |  | 4 | 256090.2523 | 25609.0252 | 66730.2414 |  | 25609.0252 | 25609.0252 | 230481.2271 | 46096.2454 | 按《公司法》规定： 1.公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 2.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 3.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十五条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。
5 | 850856.9841 | 577780.4639 | 0 | 384343.5038 | -50096.4647 |  | 5 | 306811.5074 | 30681.1507 | 97411.3922 |  | 30681.1507 | 30681.1507 | 276130.3567 | 55226.0713
6 | 847362.7049 | 575407.6489 | 0 | 395847.9392 | 345751.4745 | 35209.9146 | 6 | 348069.8622 | 34806.9862 | 132218.3784 |  | 27588.6078 | 27588.6078 | 320481.2544 | 64096.2509
7 | 843868.4257 | 573034.8338 | 0 | 408574.1986 | 754325.6731 | 21.4237 | 7 | 384537.5639 | 38453.7564 | 170672.1348 |  | -7218.3784 | 0 | 384537.5639 | 76907.5128
8 | 840374.1465 | 570662.0188 | 0 | 422518.9748 | 1176844.6479 | 62.5763 | 8 | 417413.8007 | 41741.3801 | 212413.5149 |  | -45672.1348 | 0 | 417413.8007 | 83482.7601
9 | 836879.8673 | 568289.2038 | 0 | 434279.5256 | 1611124.1735 |  | 9 | 351906.1792 | 35190.6179 | 247604.1328 |  | -87413.5149 | 0 | 351906.1792 | 70381.2358
10 | 833385.5881 | 565916.3887 | 0 | 432351.3998 | 2043475.5734 |  | 10 | 349669.5874 | 34966.9587 | 282571.0915 |  | -122604.1328 | 0 | 349669.5874 | 69933.9175
11 | 829891.3089 | 563543.5737 | 0 | 422727.3034 | 2466202.8768 |  | 11 | 493656.4379 | 49365.6438 | 331936.7353 |  | -157571.0915 | 0 | 493656.4379 | 98731.2876
12 | 826397.0297 | 561170.7586 | 0 | 420799.1776 | 2887002.0544 |  | 12 | 491419.8462 | 49141.9846 | 381078.7199 |  | -206936.7353 | 0 | 491419.8462 | 98283.9692
13 | 822902.7505 | 558797.9436 | 0 | 418871.0519 | 3305873.1063 |  | 13 | 489183.2544 | 48918.3254 | 429997.0454 |  | -256078.7199 | 0 | 489183.2544 | 97836.6509
14 | 819408.4713 | 556425.1285 | 0 | 416942.9261 | 3722816.0324 |  | 14 | 486946.6627 | 48694.6663 | 478691.7116 |  | -304997.0454 | 0 | 486946.6627 | 97389.3325
15 | 815914.1921 | 554052.3135 | 0 | 415014.8003 | 4137830.8327 |  | 15 | 484710.071 | 48471.0071 | 527162.7187 |  | -353691.7116 | 0 | 484710.071 | 96942.0142
16 | 812419.9129 | 551679.4984 | 0 | 413086.6745 | 4550917.5072 |  | 16 | 482473.4792 | 48247.3479 | 575410.0667 |  | -402162.7187 | 0 | 482473.4792 | 96494.6958
17 | 808925.6337 | 549306.6834 | 0 | 411158.5488 | 4962076.056 |  | 17 | 480236.8875 | 48023.6887 | 623433.7554 |  | -450410.0667 | 0 | 480236.8875 | 96047.3775
18 | 805431.3545 | 546933.8683 | 0 | 409230.423 | 5371306.479 |  | 18 | 478000.2958 | 47800.0296 | 671233.785 |  | -498433.7554 | 0 | 478000.2958 | 95600.0592
19 | 801937.0753 | 544561.0533 | 0 | 407302.2972 | 5778608.7762 |  | 19 | 475763.704 | 47576.3704 | 718810.1554 |  | -546233.785 | 0 | 475763.704 | 95152.7408
20 | 798442.7961 | 542188.2382 | 0 | 405374.1714 | 6183982.9476 |  | 20 | 473527.1123 | 47352.7112 | 766162.8666 |  | -593810.1554 | 0 | 473527.1123 | 94705.4225
21 | 794948.5169 | 539815.4232 | 0 | 403446.0456 | 6587428.9932 |  | 21 | 471290.5206 | 47129.0521 | 813291.9187 |  | -641162.8666 | 0 | 471290.5206 | 94258.1041
22 | 791454.2377 | 537442.6081 | 0 | 401517.9199 | 6988946.9131 |  | 22 | 469053.9288 | 46905.3929 | 860197.3116 |  | -688291.9187 | 0 | 469053.9288 | 93810.7858
23 | 787959.9585 | 535069.7931 | 0 | 399589.7941 | 7388536.7071 |  | 23 | 466817.3371 | 46681.7337 | 906879.0453 |  | -735197.3116 | 0 | 466817.3371 | 93363.4674
24 | 784465.6794 | 532696.978 | 0 | 397661.6683 | 7786198.3754 |  | 24 | 464580.7453 | 46458.0745 | 953337.1198 |  | -781879.0453 | 0 | 464580.7453 | 92916.1491
25 | 780971.4002 | 530324.163 | 0 | 395733.5425 | 8181931.918 |  | 25 | 462344.1536 | 46234.4154 | 999571.5352 |  | -828337.1198 | 0 | 462344.1536 | 92468.8307
[7 empty] | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | irr内部收益率 | 20.03% |  | 合计 | [7 empty] | 1974143.0703
1126395.7747
1102917.7702
1094230.9086
1085778.8269
1077444.1354
1069344.2238
1061479.0923
1053848.7409
1046335.7795
1038940.2081
1031896.8067
1024853.4054
1017927.3941
1011236.1628
1004662.3216
998205.8703
991866.8091
985645.138
979658.2468
973788.7457
967919.2446
962284.5235
956649.8025
951249.8614
945967.3104

## 光伏发电衰减表min (hidden)
每年除去七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 年发电量预估（极端天气） |  |  | 业主消纳率 | 余电上网率 |  |  |  | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 年份 | 系统发电效率(%) | 发电量（度） | 80% | 20% | 发电收入（元） | 月平均发电量（度） | 余电上网电价（元） |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 99% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.453 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 2 | 98.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 3 | 98.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 4 | 97.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 全年平均电价 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 9
| 5 | 97.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.99915 | 加权后平均电价 | 0.97498
| 6 | 97% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年发电量
| 7 | 96.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 每年七、八、九月 平均电价计算（元/KW.h）
| 8 | 96.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年除七、八、九月的发电总量 | 供电局购电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价 | 输配电费（尖） | 输配电费（峰） | 输配电费（平） | 基金及附加费
| 9 | 95.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 95.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 首年七、八、九月发电总量 | 光伏发电电价 | 尖电电价 | 峰电电价 | 平段电价 | 谷电电价
| 11 | 95% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.4773 | 1.1872 | 0.7097 | 忽略
| 12 | 94.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 加权系数 | 合计时段
| 13 | 94.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 9
| 14 | 93.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 加权后平均电价 | 1.0717
| 15 | 93.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 16 | 93% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 首年预计发电量（KW.h）
| 17 | 92.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 月份 |  | 月发电量
| 18 | 92.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1月 |  | #REF!
| 19 | 91.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2月 |  | #REF!
| 20 | 91.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3月 |  | #REF!
| 21 | 91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4月 |  | #REF!
| 22 | 90.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5月 |  | #REF!
| 23 | 90.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6月 |  | #REF!
| 24 | 89.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7月 |  | #REF!
| 25 | 89.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8月 |  | #REF!
| 26 | 89% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9月 |  | #REF!
| 27 | 88.6% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10月 |  | #REF!
| 28 | 88.2% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11月 |  | #REF!
| 29 | 87.8% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12月 |  | #REF!
| 30 | 87.4% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 合计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
.

## 收益回报表min (hidden)
业主自投收益回报表（极端天气） | [7 empty] | 银行贷款投资收益回报表（极端天气） | [7 empty] | 等额本息还款计算器
年份 | 发电量 | 发电收入 | 投资成本 | 运维费用 | 保险费用 | 净收入 | 累计净收入 | 年份 | 发电量 | 发电收入 | 运维费用 | 保险费用 | 等额本息还款 | 净收入 | 累计净收入 | 利率 | 贷款金额 | 贷款年限 | 每月应还 | 每年应还 | 总利息
0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | -2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65% | 2000000 | 5 | -36517.9946 | -438215.9357 | 191079.6786
1 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | -438215.9357 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 13 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 16 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 18 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 19 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 22 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 23 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 26 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 27 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 28 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 29 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF! | 0 | 30000 | 7000 | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | 30000 | 7000 | 0 | #REF! | #REF!
[6 empty] | irr内部收益率 | #VALUE!
1126395.7747
1102917.7702
1094230.9086
1085778.8269
1077444.1354
1069344.2238
1061479.0923
1053848.7409
1046335.7795
1038940.2081
1031896.8067
1024853.4054
1017927.3941
1011236.1628
1004662.3216
998205.8703
991866.8091
985645.138
979658.2468
973788.7457
967919.2446
962284.5235
956649.8025
951249.8614
945967.3104